**Об утверждении норматива состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения села Янтиково Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 21 декабря 2021 г. № 94 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления в Чувашской Республике и органами государственной власти Чувашской Республики», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения села Янтиково Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Ионочкина И.О.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики – министр П.В. Данилов

Утверждены

приказом Министерства

строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Чувашской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№­ \_\_\_\_\_\_\_\_

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения села Янтиково Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения села Янтиково Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25,00 |
| 2. | АПАВ | мг/дм3 | 49,02 |
| 3. | БПК5 | мгО2/дм3 | 300,00 |
| 4. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300,00 |
| 5. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 6. | Фосфаты (P) | мг/дм3 | 12,00 |