Проект

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90, расположенной в д. Синьял-Оточево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370,
 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90, расположенной в д. Синьял-Оточево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомченко Е.И. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр Э.Н. Бедертдинов

Лист согласования проекта

приказа «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90, расположенной в д. Синьял-Оточево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| 1 | Первый заместитель министра | Хомченко Е.И. |  |
| 2 | Заведующий сектором недропользования отдела водного хозяйства и природопользования | Куприянова И.М. |  |
| 3 | Ведущий специалист-эксперт отдела водного хозяйства и природопользования | Алексеева М.И. |  |

Приложение

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

от \_\_ декабря 2024 г. № \_\_\_

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90, расположенной в д. Синьял-Оточево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 7/90, расположенной на северной окраине в д. Синьял-Оточево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины устанавливается в размере 40х42 м вокруг скважины № 7/90, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000053.04.24 от 15.04.2024 о соответствии Проекта организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90, расположенной на северной окраине в д. Синьял-Оточево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы вторых и третьих поясов ЗСО водозаборной скважины № 7/90 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам.

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 7/90 представляет собой эллипс с шириной 142 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 75 м и вниз по потоку на 68 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 7/90 представляет собой эллипс с шириной 900 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 627 м и вниз по потоку на 329 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90

|  |  |
| --- | --- |
| Номера точек | Координаты |
| X | Y |
| 1 | 383 530,88 | 1 206 413,50 |
| 2 | 383 569,18 | 1 206 425,05 |
| 3 | 383 557,05 | 1 206 465,26 |
| 4 | 383 518,76 | 1 206 453,71 |
| 1 | 383 530,88 | 1 206 413,50 |

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90

|  |  |
| --- | --- |
| Номера точек | Координаты |
| X | Y |
| 1 | 383 549,23 | 1 206 364,39 |
| 2 | 383 560,46 | 1 206 366,22 |
| 3 | 383 574,66 | 1 206 371,35 |
| 4 | 383 587,47 | 1 206 379,34 |
| 5 | 383 598,32 | 1 206 389,85 |
| 6 | 383 606,71 | 1 206 402,40 |
| 7 | 383 612,28 | 1 206 416,44 |
| 8 | 383 614,78 | 1 206 431,33 |
| 9 | 383 614,10 | 1 206 446,41 |
| 10 | 383 610,27 | 1 206 461,02 |
| 11 | 383 603,45 | 1 206 474,49 |
| 12 | 383 593,96 | 1 206 486,23 |
| 13 | 383 575,65 | 1 206 499,48 |
| 14 | 383 561,53 | 1 206 504,83 |
| 15 | 383 546,60 | 1 206 507,09 |
| 16 | 383 527,80 | 1 206 505,20 |
| 17 | 383 513,60 | 1 206 500,07 |
| 18 | 383 500,79 | 1 206 492,08 |
| 19 | 383 489,95 | 1 206 481,57 |
| 20 | 383 481,55 | 1 206 469,02 |
| 21 | 383 475,98 | 1 206 454,98 |
| 22 | 383 473,48 | 1 206 440,09 |
| 23 | 383 474,16 | 1 206 425,01 |
| 24 | 383 478,00 | 1 206 410,40 |
| 25 | 383 484,82 | 1 206 396,93 |
| 26 | 383 494,31 | 1 206 385,18 |
| 27 | 383 506,06 | 1 206 375,70 |
| 28 | 383 519,54 | 1 206 368,89 |
| 29 | 383 534,14 | 1 206 365,06 |
| 1 | 383 549,23 | 1 206 364,39 |

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса  зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90

|  |  |
| --- | --- |
| Номера точек | Координаты |
| X | Y |
| 1 | 383 649,55 | 1 205 821,17 |
| 2 | 383 704,90 | 1 205 837,63 |
| 3 | 383 758,70 | 1 205 861,07 |
| 4 | 383 809,23 | 1 205 890,90 |
| 5 | 383 855,73 | 1 205 926,70 |
| 6 | 383 897,51 | 1 205 967,91 |
| 7 | 383 933,93 | 1 206 013,92 |
| 8 | 383 964,44 | 1 206 064,04 |
| 9 | 383 988,60 | 1 206 117,52 |
| 10 | 384 006,04 | 1 206 173,55 |
| 11 | 384 016,49 | 1 206 231,29 |
| 12 | 384 019,79 | 1 206 289,88 |
| 13 | 384 015,91 | 1 206 348,43 |
| 14 | 384 004,90 | 1 206 406,07 |
| 15 | 383 986,91 | 1 206 461,93 |
| 16 | 383 962,23 | 1 206 515,17 |
| 17 | 383 931,23 | 1 206 564,99 |
| 18 | 383 894,36 | 1 206 610,64 |
| 19 | 383 852,19 | 1 206 651,44 |
| 20 | 383 805,34 | 1 206 686,78 |
| 21 | 383 754,52 | 1 206 716,12 |
| 22 | 383 700,49 | 1 206 739,02 |
| 23 | 383 644,07 | 1 206 755,15 |
| 24 | 383 571,16 | 1 206 767,98 |
| 25 | 383 507,90 | 1 206 765,24 |
| 26 | 383 451,57 | 1 206 753,35 |
| 27 | 383 396,86 | 1 206 732,13 |
| 28 | 383 345,15 | 1 206 704,39 |
| 29 | 383 297,23 | 1 206 670,52 |
| 30 | 383 253,80 | 1 206 631,05 |
| 31 | 383 215,53 | 1 206 586,57 |
| 32 | 383 182,99 | 1 206 537,73 |
| 33 | 383 156,67 | 1 206 485,29 |
| 34 | 383 136,96 | 1 206 430,02 |
| 35 | 383 124,16 | 1 206 372,75 |
| 36 | 383 118,46 | 1 206 314,34 |
| 37 | 383 119,95 | 1 206 255,68 |
| 38 | 383 128,60 | 1 206 197,64 |
| 39 | 383 144,28 | 1 206 141,10 |
| 40 | 383 166,77 | 1 206 086,89 |
| 41 | 383 195,71 | 1 206 035,85 |
| 42 | 383 230,68 | 1 205 988,73 |
| 43 | 383 271,16 | 1 205 946,23 |
| 44 | 383 316,52 | 1 205 909,01 |
| 45 | 383 366,10 | 1 205 877,62 |
| 46 | 383 419,15 | 1 205 852,53 |
| 47 | 383 474,86 | 1 205 834,11 |
| 48 | 383 532,41 | 1 205 822,65 |
| 49 | 383 590,93 | 1 205 818,31 |
| 1 | 383 649,55 | 1 205 821,17 |

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7/90, расположенной в д. Синьял-Оточево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».